## Автоматика
Опросный лист щитов автоматизации LND
Вентилятор притока | [6 empty] | Вентилятор вытяжки
| Фазность: | [6 empty] | Фазность:
|  | 1х220 В |  | 3х220 В |  | 3х380 В |  |  | 1х220 В |  | 3х220 В | 3х380 В
| Номинальная мощность, кВт: | [6 empty] | Номинальная мощность, кВт:
| 0 | [6 empty] | 0
| Количество, шт.: | [6 empty] | Количество, шт.:
| 0 | [6 empty] | 0
| Тип защиты: | [6 empty] | Тип защиты:
|  | Частотный преобразователь | [6 empty] | Частотный преобразователь
|  | Термоконтакт | [6 empty] | Термоконтакт
|  | Токовая защита | [6 empty] | Токовая защита
|  | Звезда/треугольник | [6 empty] | Звезда/треугольник
| Резервирование: | [6 empty] | Резервирование:
|  | Резерв двигателя | [6 empty] | Резерв двигателя
|  | Резерв вентилятора | [6 empty] | Резерв вентилятора
Фильтр притока | [6 empty] | Фильтр вытяжки
| Количество, шт.: | [6 empty] | Количество, шт.:
| 0 | [6 empty] | 0
| Положение: (в случае нескольких фильтров) | [6 empty] | Положение: (в случае нескольких фильтров)
|  | Объединенные |  |  |  | Раздельные |  |  | Объединенные |  |  | Раздельные
Нагреватель водяной | [6 empty] | Нагреватель электрический
| Фазность насоса узла: | [6 empty] | Управление ступенями нагрева:
|  | 1х220 В |  | 3х380 В |  |  |  |  | Дискретное |  |  | Плавное
| Управление приводом узла: | [6 empty] | Мощность ступеней, кВт:
|  | 0-10 В |  | 3-позиционно |  |  |  | 0 |  | - 1-я ступень
[8 empty] | 0 |  | - 2-я ступень
[8 empty] | 0 |  | - 3-я ступень
[8 empty] | 0 |  | - 4-я ступень
[8 empty] | 0 |  | - 5-я ступень
Охладитель водяной | [6 empty] | Охладитель фреоновый
| Управление приводом узла: | [6 empty] | Количество фреоновых контуров:
|  | 0-10 В |  | 3-позиционно |  |  |  | 0
Рекуператор | [6 empty] | Увлажнитель
| Тип: | [6 empty] | Тип:
|  | Роторный | [6 empty] | Адиабатический
|  | Пластинчатый | [6 empty] | Форсунчатый
|  | Гликолевый | [6 empty] | Паровой
| Особенности: | [6 empty] | Тип управления:
|  | Байпас (пластинчатый рекуператор) | [6 empty] | По датчику влажности
По точке росы
Фазность насоса: (гликолевый рекуператор)
|  | 1х220 В |  | 3х380 В
Рециркуляция | [6 empty] | • Дополнительные функции
|  | Сечение клапана, мм: | [5 empty] | Диспетчеризация:
|  | 0 | х | 0 |  |  |  |  | RS-485 |  | LonWorks | Ethernet
|  | Крутящий момент, Нм: | [5 empty] | Пульт ДУ:
|  | 0 | [5 empty] | Нет |  | Да
|  | Питание: | [5 empty] | Календарь:
|  | 0-24 В |  | 0-220 В |  |  |  | Нет |  | Да
Обогрев заслонки, кВт:
0
Заслонка притока | [6 empty] | Заслонка вытяжки
|  | Сечение клапана, мм: | [6 empty] | Сечение клапана, мм:
|  | 0 | х | 0 |  |  |  |  | 0 | х | 0
|  | Крутящий момент, Нм: | [6 empty] | Крутящий момент, Нм:
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Возвратная пружина: | [6 empty] | Возвратная пружина:
|  | Нет |  | Да |  |  |  |  | Нет |  | Да
|  | Управление: | [6 empty] | Управление:
|  | 0-10 В |  | 2-позиционное |  |  |  |  | 0-10 В |  | 2-позиционное
|  | Питание: | [6 empty] | Питание:
|  | 0-24 В |  | 0-220 В |  |  |  |  | 0-24 В |  | 0-220 В
|  | Обогрев заслонки, кВт: | [6 empty] | Обогрев заслонки, кВт:
|  | 0 | [6 empty] | 0
• Дополнительные сведения
* Укажите важные особенности
|  | info@L-dau.ru |  |  |  | - адрес отправки опросного листа
|  | 8 (495)-143-63-30 |  |  |  | - телефон для связи

## Фреоновые (hidden)
Опросный лист теплообменников LND
Фреоновые
• Размеры
| L1 | = | 0 | мм
| L2 | = | 0 | мм
| А | = | 0 | мм
| А1 | = | 0 | мм
| B | = | 0 | мм
| F | = | 0 | мм
| S | = | 0 | мм
| H | = | 0 | мм
| D | = | 0 | мм
| C | = | 0 | мм
| G | = | 0 | мм
|  |  | 0 | - Количество рядов
• Параметры
Медно-алюминиевый
Из нержавеющей стали
- Тип теплоносителя
|  |  | 0 | м3/ч | - Расход воздуха
|  |  | 0 | °С | - Температура воздуха на входе в теплообменник
|  |  | 0 | °С | - Температура воздуха на выходе из теплообменника
|  |  | 0 | кПа | - Допустимое значение сопротивления по воздуху
|  |  | 0 | °С | - Температура теплоносителя на входе в теплообменник
|  |  | 0 | °С | - Температура теплоносителя на выходе из теплообменника
|  |  | 0 | кПа | - Допустимое значение сопротивления по теплоносителю
• Дополнительные сведения
* Укажите важные особенности
|  |  |  | info@L-dau.ru |  | - адрес отправки опросного листа
|  |  |  | 8 (495)-763-08-22 |  | - телефон для связи

## Составные (hidden)
Опросный лист теплообменников LND
Составные
• Размеры
| L1 | = | 0 | мм
| L2 | = | 0 | мм
| А | = | 0 | мм
| А1 | = | 0 | мм
| B | = | 0 | мм
| F | = | 0 | мм
| S | = | 0 | мм
| H | = | 0 | мм
| D | = | 0 | мм
| C | = | 0 | мм
| G | = | 0 | мм
| H0 | = | 0 | мм
|  |  | 0 | - Количество рядов
• Параметры (теплообменника в сборе)
Медно-алюминиевый
Из нержавеющей стали
- Тип теплоносителя
|  |  | 0 | м3/ч | - Расход воздуха
|  |  | 0 | °С | - Температура воздуха на входе в теплообменник
|  |  | 0 | °С | - Температура воздуха на выходе из теплообменника
|  |  | 0 | кПа | - Допустимое значение сопротивления по воздуху
|  |  | 0 | °С | - Температура теплоносителя на входе в теплообменник
|  |  | 0 | °С | - Температура теплоносителя на выходе из теплообменника
|  |  | 0 | кПа | - Допустимое значение сопротивления по теплоносителю
• Дополнительные сведения
* Укажите важные особенности
|  |  |  | info@L-dau.ru |  | - адрес отправки опросного листа
|  |  |  | 8 (495)-763-08-22 |  | - телефон для связи